## Hoja1
informe_id | dia | mes | anio | cs | contratista | codigo_infraestructura | ubicacion | suministro | tipo | volumen | caja_registro | marco_tapa | escalera_interior | escalera_exterior | cuba_interior | cuba_exterior | loza_fondo | loza_techo_interior | loza_techo_exterior | ducto_ventilacion | cerco_perimetrico | descarga | obs_caja_registro | sug_caja_registro | obs_marco_tapa | sug_marco_tapa | obs_escalera_int | sug_escalera_int | obs_escalera_ext | sug_escalera_ext | obs_cuba_int | sug_cuba_int | obs_cuba_ext | sug_cuba_ext | obs_loza_fondo | sug_loza_fondo | obs_loza_techo_int | sug_loza_techo_int | obs_loza_techo_ext | sug_loza_techo_ext | obs_ducto | sug_ducto | obs_cerco | sug_cerco | obs_descarga | sug_descarga | valvulas_conduccion_2 | valvulas_conduccion_3 | valvulas_conduccion_4 | valvulas_conduccion_6 | valvulas_conduccion_8 | valvulas_conduccion_10 | valvulas_conduccion_12 | valvulas_impulsion_2 | valvulas_impulsion_3 | valvulas_impulsion_4 | valvulas_impulsion_6 | valvulas_impulsion_8 | valvulas_impulsion_10 | valvulas_impulsion_12 | valvulas_aduccion_2 | valvulas_aduccion_3 | valvulas_aduccion_4 | valvulas_aduccion_6 | valvulas_aduccion_8 | valvulas_aduccion_10 | valvulas_aduccion_12 | valvulas_bypass_2 | valvulas_bypass_3 | valvulas_bypass_4 | valvulas_bypass_6 | valvulas_bypass_8 | valvulas_bypass_10 | valvulas_bypass_12 | valvulas_desague_2 | valvulas_desague_3 | valvulas_desague_4 | valvulas_desague_6 | valvulas_desague_8 | valvulas_desague_10 | valvulas_desague_12 | valvulas_operativas | valvulas_no_operativas | obs_valvulas_conduccion | sug_valvulas_conduccion | obs_valvulas_impulsion | sug_valvulas_impulsion | obs_valvulas_aduccion | sug_valvulas_aduccion | obs_valvulas_bypass | sug_valvulas_bypass | obs_valvulas_desague | sug_valvulas_desague | canastillas_aduccion_2 | canastillas_aduccion_3 | canastillas_aduccion_4 | canastillas_aduccion_6 | canastillas_aduccion_8 | canastillas_aduccion_10 | canastillas_aduccion_14 | canastillas_succion_2 | canastillas_succion_3 | canastillas_succion_4 | canastillas_succion_6 | canastillas_succion_8 | canastillas_succion_10 | canastillas_succion_14 | canastillas_desague_2 | canastillas_desague_3 | canastillas_desague_4 | canastillas_desague_6 | canastillas_desague_8 | canastillas_desague_10 | canastillas_desague_14 | canastillas_operativas | canastillas_no_operativas | obs_canastillas_aduccion | sug_canastillas_aduccion | obs_canastillas_succion | sug_canastillas_succion | obs_canastillas_desague | sug_canastillas_desague | medidas_diametro | medidas_diametro_interno | medidas_altura_util | medidas_altura_total
1 | 8 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-242 (R-2.6) | CALLE EL MONTE 211, URB. LAS VIÑAS DE LA MOLINA, LA MOLINA. | 4249572 | APOYADO | 1300 | critico | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  | normal | SIN REJILLAS | COLOCAR |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [14 empty] | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 10" | INSTALAR |  |  |  |  | 17.9 |  | 5.2 | 5.3
2 | 7 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-411 | CALLE EL PEDREGAL MZ. D LOTE 14, COOP. LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS | 4222825 | ELEVADO | 2000 | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  | normal |  |  |  |  | FALTAN 3 ESCALONES | CAMBIAR ESCALERA | [14 empty] | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 14" | INSTALAR |  |  |  |  | 12.2 | 1.9 | 6.18 | 6.5
3 | 8 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-30 | AV. EL AGUSTINO 542, A.H. PUEBLO JOVEN CERRO EL AGUSTINO. | 4048185 | APOYADO | 200 | normal | critico | normal |  | critico | normal | normal | normal | normal | critico |  | normal |  |  | CORROIDA |  |  |  | NO TIENE | INSTALAR | CON DEGRADACION | EVALUAR | [8 empty] | SIN TUBOS | INSTALAR | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 6" | INSTALAR | NO TIENE DE 6" | INSTALAR |  |  | 10 |  | 3.4 | 3.7
4 | 8 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-129 | PSJE. CHINCHAYSUYO 287, A. H. SANTA ISABEL - EL AGUSTINO | 4277742 | APOYADO | 950 | normal | critico |  | normal | critico | normal | normal | critico | critico | normal |  | normal |  |  | CORROIDA | CAMBIAR TAPA | NO TIENE | INSTALAR |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 10" | INSTALAR | NO TIENE DE 4" | INSTALAR |  |  | 15.2 |  | 5 | 5.2
5 | 9 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-120 | AV. SANTA ROSA N° 500, A. H. 7 DE OCTUBRE, EL AGUSTINO | 4201261 | APOYADO | 850 |  | critico | critico | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal |  | normal | NO TIENE | CONSTRUIR | CORROIDA | CAMBIAR TAPA | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR | [10 empty] | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | TUBERIA CORROIDA | MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 10" | INSTALAR | NO TIENE DE 6" | INSTALAR |  |  | 11.89 |  | 7.51 | 7.7
6 | 9 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-415 (R-5B) | PSJE. LORETO, MZ. J LOTE Nº 2A, A. H. 7 DE OCTUBRE | 4201338 | APOYADO | 350 | normal | normal | normal | normal | critico | normal | normal | critico | critico | normal |  | normal | [8 empty] | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 8" | INSTALAR |  |  |  |  | 9.4 |  | 5 | 5.3
7 | 10 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-414 (R-5A) | PS. ATAHUALPA 135, A. H. SANTA ISABEL, EL AGUSTINO. | 5397687 | APOYADO | 250 |  | normal | critico | normal | critico | normal | normal | critico | critico | normal |  | normal | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | DESPRENDIDA | CAMBIAR ESCALERA |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  |  |  | POR COLAPSAR | EVALUAR | POR COLAPSAR | EVALUAR |  |  | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 4" | INSTALAR |  |  |  |  | 8.4 |  | 4.4 | 5
8 | 10 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-150 | K LOTE Nº 11, A. H. CERRO EL INDEPENDIENTE, EL AGUSTINO | 4270816 | APOYADO | 100 | critico | normal |  |  | critico | critico | normal | critico | normal |  |  | normal | TAPA RAJADA | CAMBIAR |  |  | NO TIENE | INSTALAR | NO TIENE | INSTALAR | CON DEGRADACION | EVALUAR | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | POR COLAPSAR | EVALUAR |  |  | NO TIENE | INSTALAR | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 6" | INSTALAR |  |  |  |  | 7.2 | 6 | 3.3 | 3.6
9 | 11 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-497 | R - 4, URB. EL GOLF DE HUAMPANI 1RA. ETAPA, LURIGANCHO | 5462115 | CISTERNA | 46 | normal | normal | critico |  | normal | normal | normal | normal | normal |  | normal | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [12 empty] | NO TIENE | INSTALAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NO TIENE 2 DE 3" | INSTALAR |  |  | 5 | 4 | 2.5 | 2.2
10 | 11 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-498 | MZ.A LOTE 19, URB. EL HARAS DE HUAMPANI, LURIGANCHO. | 7040668 | CISTERNA | 100 | normal | normal | critico |  | normal |  | normal | normal | normal |  |  | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [12 empty] | NO TIENE | INSTALAR | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 7.55 | 5 | 3.15 | 3.55
11 | 11 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-503 | H-24, URB. MIRASOL DE HUAMPANI 1RA. ETAPA, LURIGANCHO. | 7009279 | CISTERNA | 46 | normal | normal | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal |  | normal | normal | [6 empty] | NO TIENE | [11 empty] | NO TIENE | INSTALAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NO TIENE 2 DE 4" | INSTALAR |  |  | 5 | 4 | 2.7 | 3
12 | 12 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CP1 (CR-391) | D-2, A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, ATE. | 7085989 | CISTERNA | 20 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 4.25 | 3.55 | 1.7 | 2
13 | 12 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-518 (C-P2) | AV. VILLA DE LOS PERIODISTAS A-05,A.H. VILLA PERIOSITA, ATE | 7134925 | CISTERNA | 100 | normal | normal | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [6 empty] | NO TIENE | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 10 | 5 | 1.3 | 2.6
14 | 12 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-516 (R-P3) | B-1, A.H. LA RONCADORA, ATE | 7257994 | CISTERNA | 200 | normal | critico | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  | CORROIDA | EVALUAR |  |  | NO TIENE | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 6.35 |  | 4 | 5
15 | 13 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-169 (R2) | CALLE EL CONDADO, MZ. K2 LOTE Nº 01, URB. PORTADA DEL SOL | 4254998 | APOYADO | 450 | normal | critico | critico | normal | critico | normal | normal | critico | normal | critico |  | normal |  |  | CORROIDA | EVALUAR | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | CORROIDOS | CAMBIAR | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 8" | INSTALAR | NO TIENE DE 8" | INSTALAR |  |  | 10.65 |  | 4.7 | 4.98
16 | 13 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RC-6 (CR-286) | PSJE. SAN MIGUEL UCV 218 LOTE 57, HUAYCAN, ZONA T | 5625946 | APOYADO | 150 | normal | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | critico | normal | normal | [6 empty] | NO TIENE | INSTALAR | [10 empty] | TUBOS CORROIDOS | CAMBIAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | NO TIENE DE 4" | INSTALAR |  |  |  |  | 6.6 |  | 3.84 | 6.56
17 | 14 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-099 (R1.5) | CALLE LAS ORQUIDEAS 336, URB. LA MOLINA 1RA. ETAPA, LA MOLINA | 4040459 | APOYADO | 800 | critico | normal | critico | normal | critico | normal | critico | critico | normal | normal |  | normal | SIN REJILLAS | COLOCAR |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR | COLAPSANDO | EVALUAR |  |  |  |  | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 14" | INSTALAR |  |  |  |  | 14.3 | 4.8 | 4.9 | 10
18 | 14 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RH-4 (CR-288) | UCV 222 LOTE 29, A.H. HUAYCAN ZONA T, ATE. | 5625924 | APOYADO | 150 | normal | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | NO TIENE | INSTALAR | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | NO TIENE | INSTALAR |  |  | 7.11 |  | 3.82 | 4.2
19 | 15 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RC - 8.9 | UCV 213, LOTE N° 32, AH. HUAYCAN ZONA S | 6704614 | APOYADO | 100 |  | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | NO TIENE REJILLA | INSTALAR |  |  | NO TIENE | INSTALAR | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 7.24 |  | 3.51 | 3.9
20 | 15 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-2 | CONJUNTO HABITACIONAL LA ALAMEDA, BOCK 06, LA MOLINA | 5403381 | APOYADO | 50 | normal | critico |  | normal | critico | normal | normal | critico | normal | critico |  | normal |  |  | CORROIDA | CAMBIAR TAPA | NO TIENE | INSTALAR |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | TUBOS CORROIDOS | CAMBIAR | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 8" | INSTALAR |  |  |  |  | 4.35 |  | 3.84 | 4.2
21 | 16 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-212 | MZ. S6 LOTE N° 24, URB. PORTADA DEL SOL III ETAPA, LA MOLINA | 4281156 | CISTERNA | 100 | normal | normal | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  | normal | [6 empty] | NO TIENE | [13 empty] | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 6.6 | 5.4 | 3 | 3.4
22 | 16 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-13 | CALLE NAPLO 310, URB SOL DE LA MOLINA 1° ETAPA, LA MOLINA | 5576003 | CISTERNA | 80 | normal |  | critico |  | critico | normal | normal | critico | critico |  | normal | normal |  |  | NO TIENE | INSTALAR | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | NO TIENE |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  |  |  | DE ETERNIT | MANTENIMIENTO | DE ETERNIT | MANTENIMIENTO | NO TIENE | INSTALAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | LE FALTA 2 DE 8" | INSTALAR |  |  | 8.4 | 4.9 | 2.4 | 2.6
23 | 17 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-104 | HONOLULU N° 285, URB. SOL DE LA MOLINA 3° ETAPA, LA MOLINA | 5429373 | APOYADO | 250 | critico | critico | critico | normal | normal | normal | normal | critico | normal | normal |  | normal | LE FALTA REJILLA | COLOCAR | CORROIDA | CAMBIAR TAPA | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [8 empty] | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  |  |  | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 8 |  | 4.8 | 5
24 | 17 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RAP - 06 | C3-6A, ASOC. AGRUPACION ARTESANAL VALLE EL TRIUNFO | 7343581 | APOYADO | 800 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 11.96 |  | 7.2 | 7.82
25 | 18 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RB-6 (CR-282) | UCV 233B LOTE N° 298, A. H. HUAYCAN, ZONA Z | 5629480 | APOYADO | 150 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 7.1 |  | 3.8 | 4.2
26 | 18 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-138 | CALLE LOS TUCANES 280, URB. SANTA ANITA, SANTA ANITA | 4025597 | ELEVADO | 1000 | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | critico | normal | critico |  | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [8 empty] | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | CORROIDO | CAMBIAR | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 12" | INSTALAR |  |  |  |  | 10.5 | 1.9 | 7.6 | 7.9
27 | 19 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-2 (CR-284) | UCV 233B LOTE N° 298, A. H. HUAYCAN, ZONA Z | 5626438 | APOYADO | 150 | normal | normal |  |  | normal | normal | normal | normal | normal | critico | normal | normal |  |  |  |  | NO TIENE | INSTALAR | NO TIENE | INSTALAR | [10 empty] | SIN TUBOS | INSTALAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 6" | INSTALAR | NO TIENE DE 6" | INSTALAR |  |  | 7.1 |  | 3.8 | 4.2
28 | 19 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-E1 | B4 LOTE 10, URB. EL SOL DE HUAMPANI - LURIGANCHO | 5461691 | ELEVADO | 500 | normal | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  | normal | [6 empty] | CORROIDO | CAMBIAR | [12 empty] | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 8" | INSTALAR |  |  |  |  | 9.78 | 1.9 | 5 | 5.18
29 | 20 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-168 (R-2.5) | PTE. ALTA DE MZ. C LOTE N°02, ASOC ROARDI - LA MOLINA | 5022269 | APOYADO | 1200 | critico | normal | critico | normal | critico | normal | normal | critico | critico | normal |  | normal | SIN REJILLAS | COLOCAR |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  |  |  | COLAPSADO EN PARTE | PELIGRO TOTAL | COLAPSADO EN PARTE | PELIGRO TOTAL |  |  | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 10" | INSTALAR |  |  |  |  | 15.8 |  | 6.5 | 6.8
30 | 20 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-164 | FTE. MZ. A LOTE N° 08, ASOC. CIRCUNVALACION - EL AGUSTINO | 5365979 | CISTERNA | 150 | normal | normal | critico | normal | critico | normal | normal | normal |  |  | normal | normal |  |  |  |  | FALTA LA MITAD | CAMBIAR ESCALERA |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR | [8 empty] | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NO TIENE 2 DE 6" | INSTALAR |  |  | 8 | 5 | 3 | 3.3
31 | 20 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-100 | AV. EL HERRAJE Nº 120, URB. RINCONADA BAJA - EL AGUSTINO | 4228702 | APOYADO | 1200 | normal | critico | critico | normal | critico | normal | normal | normal | normal | critico |  | normal |  |  | SIN TAPA | CAMBIAR TAPA | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR | [8 empty] | SIN TUBOS | COLOCAR | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 10" | INSTALAR |  |  |  |  | 17 |  | 6 | 7.3
32 | 21 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-191 | ELIAS RENAN OLIVERA Nº 501, URB. CORPORACION EL AGUSTINO. | 4050934 | CISTERNA | 75 | normal | normal | critico |  | critico |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | NO TIENE |  | CON DEGRADACION | EVALUAR | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | NO TIENE DE 6" | INSTALAR |  |  | 4.95 | 5 | 2.9 | 2.3
33 | 21 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R E - 151 | M- 08, A. H. LAS TERRAZAS DE CATALINA HUANCA, EL AGUSTINO | 5087028 | APOYADO | 600 | critico | normal | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | critico | critico | normal | SIN REJILLA-TAPA | COLOCAR | [6 empty] | CON DEGRADACION | EVALUAR | [8 empty] | SOLO HUECOS | INSTALAR TUBOS | LEVANTAR MAS MURO | EVALUAR |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 6" | COLOCAR |  |  |  |  | 11 |  | 4 | 4.2
34 | 22 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-2 | T-12, URB. LAS TERRAZAS DE CARAPONGUILLO, LURIGANCHO | 6208067 | APOYADO | 350 | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 9.9 |  | 4.8 | 5
35 | 22 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-1 | MZ. H LOTE N° 66, URB. HUACHIPA NORTE, LURIGANCHO. | 5926795 | APOYADO | 1750 | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | NO TIENE DE 8" | INSTALAR |  |  | 16.8 |  | 8 | 8.4
36 | 23 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-1 | M1 - 09, URB. TERRAZAS DE CARAPONGUILLO - LURIGANCHO | 6662979 | APOYADO | 1200 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 15 |  | 6 | 6.4
37 | 23 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-PE1 | V-17, URB. TERRAZAS DE CARAPONGUILLO 3RA. ETAPA, LURIGANCHO. | 5399073 | ELEVADO | 100 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 5 | 5 | 4 | 4.5
38 | 24 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-PA1 (CR-506) | K LOTE 38, EL MIRASOL 2DA. ETAPA, LURIGANCHO | 7009224 | APOYADO | 300 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 4" | INSTALAR | NO TIENE DE 8" | INSTALAR |  |  | 9.35 |  | 4.3 | 4.9
39 | 24 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-PA2 (CR-507) | S LOTE 7, URB. EL MIRASOL 3RA. ETAPA, LURIGANCHO | 7009715 | APOYADO | 200 | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 4" | INSTALAR | NO TIENE DE 6" | INSTALAR |  |  | 7.55 |  | 4.4 | 4.9
40 | 24 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-PA3 (CR-508) | I LOTE 3, URB. EL MIRASOL 5TA. ETAPA, LURIGANCHO | 7009989 | APOYADO | 200 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 4" | INSTALAR | NO TIENE DE 6" | INSTALAR |  |  | 7.55 |  | 4.55 | 5
41 | 25 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-PA4 | MZ. S1 LOTE 5, MIRASOLES DE HUAMPANI, LURIGANCHO | 7010234 | APOYADO | 150 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 4" | INSTALAR |  |  |  |  | 7 |  | 4.1 | 4.5
42 | 25 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-PA5 | Z LOTE 04, URB. MIRASOL DE HUAMPANI 4TA. ETAPA, LURIGANCHO. | 7009919 | APOYADO | 100 | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 4" | INSTALAR |  |  |  |  | 5.8 |  | 4.1 | 4.6
43 | 26 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RB-9 (CR-283) | UCV 233B LOTE N° 298, A. H. HUAYCAN, ZONA Z | 6579567 | APOYADO | 150 | normal | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal | critico | normal | normal |  |  |  |  | NO TIENE | INSTALAR | [12 empty] | TUBOS CORROIDOS | CAMBIAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 5.5 |  | 2.4 | 2.9
44 | 26 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RAP-01 | A-9,URB. POPULAR LOS CEDROS DE VILLA-ECNC, LURIGANCHO | 7190049 | APOYADO | 1100 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 15.5 |  | 5.65 | 6.3
45 | 27 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RAP-02 | LL1-5, ASOC. UNION PROGRESO DE CAJAMARQUILLA-ECNC-S.A., HUAROCHIRI | 7187260 | APOYADO | 400 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 11.98 |  | 3.6 | 4.3
46 | 27 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RAP-03 | AV. PRINCIPAL N-2, ASOC. SOL DE CAJAMARQUILLA, LURIGANCHO | 7473897 | APOYADO | 900 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 15.2 |  | 4.8 | 5.6
47 | 28 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RAP -04 | AV. PRINCIPAL N-2, ASOC. SOL DE CAJAMARQUILLA, LURIGANCHO | 7336875 | APOYADO | 200 | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | MAL UBICADA | REUBICAR | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 8.02 |  | 4.07 | 4.7
48 | 28 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RAP-05 | G2-3, A.H. LOS PORTALES DE BASILIO AUQUI, SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI | 7329822 | APOYADO | 400 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 11.2 |  | 4 | 4.5
49 | 29 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-230 (CR-251) | MZ. M LOTE 29, COOP. MUSA 3RA. ETAPA, LA MOLINA | 4278906 | APOYADO | 450 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 12.4 |  | 3.4 | 3.5
50 | 29 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-1 | UCV 233B LOTE N° 298, A. H. HUAYCAN, ZONA Z | 6238794 | APOYADO | 50 | critico | normal |  | normal | normal | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | SIN REJILLA | INSTALAR |  |  | NO TIENE | INSTALAR | [8 empty] | CON DEGRADACION | EVALUAR | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | NO TIENE DE 4" | INSTALAR |  |  |  |  | 5.6 |  | 2.4 | 2.85
51 | 30 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-168 (R-1) | MZ. K3 LOTE Nº 1B - URB. PORTADA DEL SOL, LA MOLINA. | 5032097 | APOYADO | 850 | normal | normal | critico | normal | critico | normal | critico | critico | normal | critico |  | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | CON DEGRADACION | EVALUAR | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | SIN TUBOS | INSTALAR | NO TIENE | CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 10" | INS0 | NO TIENE DE 12" | INSTALAR |  |  | 15.11 |  | 5.11 | 5.3
52 | 30 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-183 RD-4 | UCV 135B LOTE Nº 71, ZONA J - A. H. HUAYCAN | 5628744 | APOYADO | 370 | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 9.9 |  | 4.7 | 5
53 | 31 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-226 (RA-2) | MZ. F´ LOTE Nº 5, A. H. MONTERREY - ATE. | 5848384 | APOYADO | 300 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | NO TIENE DE 6" | INSTALAR |  |  |  |  | 7.95 |  | 5.5 | 6.5
54 | 31 | ENERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-1 (CR-116) | MZ. C LOTE N° 04, A. H. HORACIO ZEVALLOS, GRUPO G | 5063898 | APOYADO | 600 | normal | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | NO TIENE | INSTALAR | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 6" | INSTALAR | NO TIENE 2 DE 10" | INSTALAR |  |  | 12.65 |  | 4.45 | 4.45
55 | 1 | FEBRERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-215 | CALLE MAR DEL PLATA L-23, URB. SANTA ROSITA II ETAPA | 5290892 | APOYADO | 500 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  | normal | normal | [18 empty] | NO TIENE | INSTALAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 9.85 |  | 6.35 | 6.65
56 | 1 | FEBRERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | CR-114 | UCV 38 LOTE Nº 01, ZONA B - A. H. HUAYCAN , ATE. | 4259602 | APOYADO | 615 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | critico | normal | critico | normal | normal | [14 empty] | CON DEGRADACION | EVAUAR |  |  | CORROIDO | CAMBIAR TUBOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [7 empty] | 14 |  | 3.95 | 4.25
57 | 2 | FEBRERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-252 | MZ. L LOTE Nº 6, COOP. MANILSA | 4107522 | APOYADO | 600 | normal | normal | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [8 empty] | CON DEGRADACION | EVALUAR | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 8" | INSTALAR |  |  |  |  | 11.9 |  | 4.4 | 4.5
58 | 2 | FEBRERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-242 | PASAJE SAN MARTIN X LOTE 20, A.H. AMAUTA ZONA A, ATE | 5583610 | APOYADO | 600 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | NO TIENE | INSTALAR |  |  | 7.95 |  | 6 | 6.4
59 | 3 | FEBRERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | R-243 | CALLE 20 DE JULIO, J-1, ASOC. EL PARAISO DE AMAUTA, ATE | 5946506 | APOYADO | 600 | normal | normal | critico | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | CORROIDA | CAMBIAR ESCALERA | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 7.91 |  | 4 | 4.4
60 | 3 | FEBRERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RA-1 (CR-277) | CALLE MAR DEL PLATA, MZ. L-26, URB. SANTA ROSITA II, ATE | 5290894 | APOYADO | 700 | normal | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | NO TIENE | INSTALAR | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | LE FALTA UNA DE 6" | INSTALAR |  |  | 12.75 |  | 5.55 | 6.1
61 | 4 | FEBRERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-2 (R-240 ) | CALLE MAR DEL PLATA MZ. L-24, URB. SANTA ROSITA II, ATE | 5255843 | ELEVADO | 1000 | normal | normal |  | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal |  |  |  |  | NO TIENE | INSTALAR | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 11.4 |  | 4 | 3.3
62 | 4 | FEBRERO | 2026 | ATE VITARTE | HIDROSERVICIOS AA EIRL | RE-412 | PARTE ALTA MZ. B-1, ASOC. VILLA VITARTE, ATE. | 5774587 | APOYADO | 650 | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | critico | normal | critico | normal | critico | [14 empty] | CON DEGRADACION | EVALUAR |  |  | SIN TUBOS | EVALUAR |  |  | INOPERATIVA | MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO TIENE DE 8" | INSTALAR | NO TIENE DE 4" | INSTALAR |  |  | 14.9 |  | 3.8 | 4