## Hoja1
id | os_numero | cliente | direccion | distrito | fecha | servicio_desinfeccion | servicio_limpieza_ambientes | servicio_limpieza_pozos | servicio_limpieza_reservorios | diagnostico_area | condicion_sanitaria | tratamiento_pulverizado | tratamiento_atomizado | tratamiento_thermonebulizado | tratamiento_nebulizado_ulv | tratamiento_otros | acciones_correctivas | areas_tratadas | personal_tecnico_1 | personal_tecnico_2 | personal_tecnico_3 | personal_tecnico_4 | personal_tecnico_5 | personal_tecnico_6 | hora_inicio | hora_termino | numero_certificado | observacion_a | observacion_b | observacion_c | recomendacion_a | recomendacion_b | recomendacion_c | satisfaccion | producto_1_nombre | producto_1_composicion | producto_1_lote | producto_1_vencimiento | producto_1_unidad | producto_1_concentracion | producto_1_cantidad | producto_2_nombre | producto_2_composicion | producto_2_lote | producto_2_vencimiento | producto_2_unidad | producto_2_concentracion | producto_2_cantidad | producto_3_nombre | producto_3_composicion | producto_3_lote | producto_3_vencimiento | producto_3_unidad | producto_3_concentracion | producto_3_cantidad | producto_4_nombre | producto_4_composicion | producto_4_lote | producto_4_vencimiento | producto_4_unidad | producto_4_concentracion | producto_4_cantidad
FICHA-001 |  | SEDAPAL | 1079 - RE-242,URB. LAS VIÑAS DE LA MOLINA (R-2.6) | LA MOLINA | 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 10:00 | 13:40 | 00001 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.05
FICHA-002 |  | SEDAPAL | 1134 - RE-411,CHANCAS DE ANDAHUAYLAS | SANTA ANITA | 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 15:00 | 19:00 | 00002 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.07692
FICHA-003 |  | SEDAPAL | 1050 -CR-30,SAN PEDRO | EL AGUSTINO | 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 10:20 | 12:30 | 00003 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00769
FICHA-004 |  | SEDAPAL | 1048 -CR-129,PJ SANTA ISABEL | EL AGUSTINO | 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:40 | 15:30 | 00004 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.03654
FICHA-005 |  | SEDAPAL | 1047 - CR-120 - PJ 7 DE OCTUBRE | EL AGUSTINO | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 9:00 | 12:00 | 00005 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.03269
FICHA-006 |  | SEDAPAL | 1061 - RE-415,PJ 7 DE OCTUBRE (R-5B) | EL AGUSTINO | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 16:00 | 00006 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01346
FICHA-007 |  | SEDAPAL | 1060 - RE-414,PJ SANTA ISABEL (R-5A) | EL AGUSTINO | 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 9:00 | 11:30 | 00007 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00962
FICHA-008 |  | SEDAPAL | 1057 - RE-150,INDEPENDIENTE RE-1 | EL AGUSTINO | 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:10 | 14:40 | 00008 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00385
FICHA-009 |  | SEDAPAL | 1257 - CR-497 EL GOLF DE HUAMPANI I | LURIGANCHO | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:50 | 10:40 | 00009 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.0019
FICHA-010 |  | SEDAPAL | 1258 - CR-498 EL HARAS DE HUAMPANI | LURIGANCHO | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:40 | 15:25 | 00010 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00385
FICHA-011 |  | SEDAPAL | 1259 - CR-503 EL MIRASOL DE HUAMPANI | LURIGANCHO | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:20 | 11:20 | 00011 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.0019
FICHA-012 |  | SEDAPAL | 1256 - CP1 (CR-391) AH MARIA JESUS ESPINOZA | ATE | 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 9:16 | 10:25 | 00012 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00077
FICHA-013 |  | SEDAPAL | 1306 - CR-518 (C-P2 VILLA DEL PERIODISTA) | ATE | 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 10:50 | 13:50 | 00013 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00385
FICHA-014 |  | SEDAPAL | 1307 - CR-516 (R-P3) LA RONCADORA | ATE | 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 14:50 | 18:00 | 00014 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00769
FICHA-015 |  | SEDAPAL | 1085 - CR-169,PORTADA DEL SOL II (R2) | LA MOLINA | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:50 | 17:30 | 00015 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01731
FICHA-016 |  | SEDAPAL | 1169 - RC-6 HUAYCAN ZONA T (CR-286) | ATE | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 10:20 | 11:55 | 00016 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00577
FICHA-017 |  | SEDAPAL | 1077 - RE-099,LA MOLINA VIEJA (R1.5) | LA MOLINA | 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 17:20 | 00017 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.03077
FICHA-018 |  | SEDAPAL | 1170 - RH-4 HUAYCAN ZONA T (CR-288) | ATE | 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 9:20 | 12:25 | 00018 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00577
FICHA-019 |  | SEDAPAL | 1174 - RC - 8.9 HUAYCAN ZONA S | ATE | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:10 | 16:00 | 00019 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00385
FICHA-020 |  | SEDAPAL | 1081 - R-2 LOMAS DE LA MOLINA | LA MOLINA | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:30 | 11:20 | 00020 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00192
FICHA-021 |  | SEDAPAL | 1123 - CR-212 URB. PORTADA DEL SOL III ETAPA | LA MOLINA | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:00 | 15:30 | 00021 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00385
FICHA-022 |  | SEDAPAL | 1119 - CR-13 NAPLO SOL DE LA MOLINA 3RA ETAPA | LA MOLINA | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:30 | 11:10 | 00022 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.0029
FICHA-023 |  | SEDAPAL | 1076 - R-104 HONOLULU - SOL DE LA MOLINA 3RA ETAPA | LA MOLINA | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 14:20 | 17:20 | 00023 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00962
FICHA-024 |  | SEDAPAL | 1287 - RAP-06 AGRUPACION ARTESANAL VALLE TRIUNFO | SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:20 | 12:10 | 00024 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.03077
FICHA-025 |  | SEDAPAL | 1178 - RB-6 HUAYCAN ZONA Z (CR-282) | ATE | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 9:30 | 12:20 | 00025 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00577
FICHA-026 |  | SEDAPAL | 1133 - RE-138 URB. SANTA ANITA | SANTA ANITA | 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 17:10 | 00026 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.03846
FICHA-027 |  | SEDAPAL | 1177 - R-2 HUAYCAN ZONA Z (CR-284) | ATE | 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:50 | 12:00 | 00027 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00577
FICHA-028 |  | SEDAPAL | 1157 R-E1 URB. SOL DE HUAMPANI | LURIGANCHO | 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 16:50 | 00028 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01923
FICHA-029 |  | SEDAPAL | 1074 - RE-168 EL REMANSO DE LA MOLINA (R-2.5) | LA MOLINA | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:30 | 16:00 | 00029 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.04615
FICHA-030 |  | SEDAPAL | 1066 - CR-164,BETHANIA - MIADE | EL AGUSTINO | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 9:30 | 11:50 | 00030 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00577
FICHA-031 |  | SEDAPAL | 1056 - RE-100,EL MIADE CANAAN | EL AGUSTINO | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:00 | 17:30 | 00031 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.04615
FICHA-032 |  | SEDAPAL | 1067 - CR-191,LAS TERRAZAS DE CATALINA HUANCA | EL AGUSTINO | 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Cisterna de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:00 | 11:00 | 00032 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00288
FICHA-033 |  | SEDAPAL | 1054 - RE - 151,PJ LAS TERRAZAS DE CATALINA HUANCA | EL AGUSTINO | 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 16:30 | 00033 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.02308
FICHA-034 |  | SEDAPAL | 1128 - R-2 TERRAZAS DE CARAPONGUILLO | LURIGANCHO | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 9:10 | 11:40 | 00034 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01346
FICHA-035 |  | SEDAPAL | 1126 - R-1 SAN ANTONIO DE CARAPONGO | LURIGANCHO | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 14:10 | 17:10 | 00035 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.06731
FICHA-036 |  | SEDAPAL | 1127 - R-1 TERRAZAS DE CARAPONGUILLO | LURIGANCHO | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:15 | 17:10 | 00036 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.04615
FICHA-037 |  | SEDAPAL | 1260 - R-PE1 ,LAS TERRAZAS DE CARAPONGUILLO IV ETAPA | LURIGANCHO | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 9:10 | 13:00 | 00037 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00385
FICHA-038 |  | SEDAPAL | 1262 - R-PA1 (CR-506) EL MIRASOL DE HUAMPANI | LURIGANCHO | 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 7:50 | 10:30 | 00038 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01154
FICHA-039 |  | SEDAPAL | 1263 - R-PA2 (CR-507) ,EL MIRASOL DE HUAMPANI | LURIGANCHO | 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 11:00 | 13:15 | 00039 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00769
FICHA-040 |  | SEDAPAL | 1264 - R-PA3 (CR-508) ,EL MIRASOL DE HUAMPANI | LURIGANCHO | 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 14:40 | 17:50 | 00040 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00769
FICHA-041 |  | SEDAPAL | 1265 - R-PA4 ,EL MIRASOL DE HUAMPANI | LURIGANCHO | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:00 | 11:00 | 00041 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00577
FICHA-042 |  | SEDAPAL | 1266 - R-PA5 ,EL MIRASOL DE HUAMPANI | LURIGANCHO | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:00 | 14:30 | 00042 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00385
FICHA-043 |  | SEDAPAL | 1176 - RB-9 HUAYCAN ZONA Z (CR-283) | ATE | 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 9:00 | 11:10 | 00043 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00577
FICHA-044 |  | SEDAPAL | 1282 - RAP-01 LOTIZACION CAJAMARQUILLA | SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ | 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 17:00 | 00044 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.04231
FICHA-045 |  | SEDAPAL | 1283 - RAP-02 UNION PROGRESO DE CAJAMARQUILL | SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ | 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:20 | 11:30 | 00045 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01538
FICHA-046 |  | SEDAPAL | 1284 - RAP-03 SARACOTO ALTO | SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ | 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 17:00 | 00046 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.03461
FICHA-047 |  | SEDAPAL | 1285 - RAP- 04 LAS VIÑAS DE MEDIA LUNA | SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:00 | 10:40 | 00047 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00769
FICHA-048 |  | SEDAPAL | 1286 - RAP-05 LOS PORTALES DE BASILIO AUQUI | SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 11:00 | 14:40 | 00048 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01538
FICHA-049 |  | SEDAPAL | 1071 - RE-230,COOP.MUSA R-4.1 (CR-251) | LA MOLINA | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:30 | 17:20 | 00049 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01731
FICHA-050 |  | SEDAPAL | 1175 - R-1 HUAYCAN ZONA Z | ATE | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:30 | 11:20 | 00050 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.00192
FICHA-051 |  | SEDAPAL | 1084 - CR-168,PORTADA DEL SOL I ETAPA (R-1) | LA MOLINA | 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 17:10 | 00051 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.03269
FICHA-052 |  | SEDAPAL | 1005 - CR-183 RD-4 HUAYCAN - ZONA I | ATE VITARTE | 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:40 | 11:30 | 00052 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01356
FICHA-053 |  | SEDAPAL | 1136 - CR-226 A.H MONTERREY (RA-2) | ATE VITARTE | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 16:30 | 00053 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01154
FICHA-054 |  | SEDAPAL | 1003 - CR-116 (R-1 ) HORACIO ZEVALLOS | ATE VITARTE | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 7:50 | 11:20 | 00054 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.02308
FICHA-055 |  | SEDAPAL | 1008 - CR-215 SANTA ROSITA | ATE VITARTE | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 12:50 | 16:20 | 00055 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.01923
FICHA-056 |  | SEDAPAL | 1002 - CR-114 HUAYCAN | ATE VITARTE | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:20 | 11:30 | 00056 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.02312
FICHA-057 |  | SEDAPAL | 1024 - RE-252 MANYLSA | ATE VITARTE | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:10 | 16:50 | 00057 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.02308
FICHA-058 |  | SEDAPAL | 1140 - R-242 RA-3 AMAUTA 1 | ATE VITARTE | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:40 | 12:10 | 00058 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.02308
FICHA-059 |  | SEDAPAL | 1141 - R-243 RA-4 AMAUTA 2 | ATE VITARTE | 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:20 | 12:20 | 00059 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.02308
FICHA-060 |  | SEDAPAL | 1148 - RA-1 (CR-277) SANTA ROSITA I | ATE VITARTE | 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:10 | 16:40 | 00060 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.02692
FICHA-061 |  | SEDAPAL | 1149 - RE-2 (R-240 )SANTA ROSITA I | ATE VITARTE | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 8:20 | 12:10 | 00061 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.03846
FICHA-062 |  | SEDAPAL | 1026 - RE-412 CERRO CANDELA | ATE VITARTE | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante la evaluación del área se observó la presencia de sedimentos y suciedad producto de la operación normal del sistema, motivo por el cual se requiere su limpieza y desinfección. |  |  | 1 |  |  |  | Se procedió con la evacuación total del agua, realizando el cepillado de paredes y fondo del reservorio; al término se aplicó hipoclorito y se realizó el enjuague correspondiente. | 01 Reservorio de Agua | PASTOR AMBIA, VICTOR JUNIOR | ARREDONDO CONDOR, VICTOR ALONSO | PASTOR AMBIA, VLADIMIR | DIAZ HURTADO, CARLOS SILVESTRE | FLORES DAMIAN, MIGUEL ANGEL |  | 13:10 | 16:20 | 00062 | Presencia de suciedad en paredes. |  |  | Efectuar limpieza y desinfección. |  |  | satisfecho | HIPO CAL GRAN PLUSCHLOR PIS CN | CLORO AL 70% | 20250321 | 20.03.2027 | KG. | 0.7 | 0.025